A 10

Q/JH

杭州建华文创园管理有限公司企业标准

Q/JH G 007—2014

物业管理规范

2014 - 09 - 29发布

2014 - 09 - 29实施

杭州建华文创园管理有限公司   发布

- Q/JH G 007—2014

- 物业管理规范

- 第一章  保安人员守则

一、着装仪表

1、工作或执勤时，必须身着制服，穿皮鞋，佩证上岗，制服不准混穿。

2、制服要保持整洁、平整，上岗前皮鞋要擦拭干净，打好领带，戴好帽子，不得敞胸露怀、卷袖子、挽裤腿。

二、行为规范

1、上班时间必须精神振作、精力集中，不得袖手、插手、背手。

2、站岗时姿态严整，保持立正姿势，不得东摇西晃。不坐卧、倚靠、打盹、吸烟、与人闲聊、吃东西、看书报、乱打电话和听收、录音机等。

3、值班室内时不得躺卧、打盹、看书报、吃零食、下棋、玩弄手机，不得听收、录音机，不得两、三人聊天。

4、巡逻中无情况处理时不得进入住户楼内，不得边走边玩手机，不得听收、录音机，不得与无关人员闲聊。

5、上班人员必须提前十五分钟达到各执勤点，做好交接班手续；不得迟到早退，不得擅自离开岗位。

6、值班人员就餐必须在值班室内就餐，不得离开岗位到快餐店就餐。

7、不得脱离岗位，按照规定时间、指定地点站岗。

8、不得睡觉。

9、对住户要有礼有节，热情受理住户各种问题，特别是夜间值班，对住户提出的问题要及时解决，解决不了的作好登记。

三、日常管理

1、不得迟到早退，严格按照规定时间站岗或巡逻。

2、认真做好交接班，做好值班记录和实物出入登记。

2、严格执行对讲机管理规定和警棍使用规定。

4、做好本班岗亭的清洁卫生，不得随意张贴、悬挂与堆放与工作无关的物品。

5、门岗值班室不得会客。

Q/JH G 007—2014

- 第二章  值班管理制度

1、保安人员实行24小时轮流值班制度。

2、值班人员分3个班，3个班分为早、中、晚三班，早班为：6:00－12：00，中班为：12：00－18：00，晚班：18：00－6:00。

3、各班人员必须按照编排的值班表上岗工作，并严格履行岗位责任制的要求，坚守岗位，巡逻人员要按时巡查，提高警惕，及时处理各种突发事件。

4、当值班人员发现情况时，应做好控制工作，并及时报告当班班长、队长或部门负责人。报告时应：

1)简要说明事发地点、性质、人数和特征等；

2)及时劝阻和处理在物业区域违法管理规定的人员和事件；

3)遇紧急事件及重大事故应报告相关领导；

4)在当班期间发生的问题及处理经过，在《值班记录》做好记录。

- 第三章  交接班制度

为认真做好岗位的工作交接和秩序维护器材交接，减少因交接不清引起的工作失误及秩序维护器材损失，特制定本制度。

1、本班相互转换岗位时，须认真做好岗位交接。

2、接班人须提前15分钟签到上班，接班人未到，交班人不得离岗，否则由此产生的一切后果由交班人负责。

3、接班班长在正点时组织全班人员集合，讲明注意事项，然后各保安人员到各自岗位换班；

2、本班与下班交接时，要将本班工作情况详细交待给下一班，以便下一班开展工作；

3、保安人员交接班时，必须认真填写《交接班登记表》，并签名确认，发现问题，交接双方必须当面说明，如果交班人离开后，接班人才发现属于上一班的问题，应立即报告领班或部门负责人处理；

4、交接班须正点、守时，非特殊情况，不得超时接班；

Q/JH G 007—2014

第四章  对讲机使用制度

对讲机是保安人员必备的重要通讯工具，全体人员必须执行对讲机使用规定，熟悉对讲机的使用功能，爱护并熟练使用对讲机。

1、使用规定

①使用对讲机要本着“爱护设备、小心轻放，妥善保管、正确操作”的原则，不得磕、碰、扔、摔以及玩弄对讲机，保持对讲机清洁，定期进行擦拭、维护。

②持机人负责保管和使用对讲机，禁止转借他人或拆卸机器，各保安人员的对讲机一律挂在腰带右后侧，站岗、巡逻时不得拿在手中。

③发现对讲机有损坏或通讯失灵，持机人应立即向直属上级报告，由部门主管检查后进行处理，严禁自行拆修。

④严格按规定频率使用，严禁乱按或乱调其他频率（平常使用1频道，停电时使用2频道）。

⑤严格按照对讲机充电程序充电，不得待机充电，电池使用完毕后方可进行充电，以保障电池的性能、寿命和使用效果。

⑥交接班时，交机人要讲明对讲机当班使用状况，接机者当场检查，发现损坏或通讯失灵，立即报告当班班长。

2、对话要求

①呼叫对方，先报自己岗位，再呼对方，为：“我是×××，呼叫×××，收到请回话”。

②收接方回话后，呼方要简明扼要地情况讲清除，收接方收到情况或信号后，应回答“清楚”或“明白”。

③对讲机仅限于进行公事联络，用对讲机讲话应使用规范礼貌用语，严禁用对讲机讲粗言秽语、开玩笑或谈工作无关的事情。

凡违反以上规定者将严肃处理。对讲机丢失、损坏的，视情节追究相关人员的责任，赔偿损失，并处以相应的经济处罚。

Q/JH G 007—2014

- 第五章  监控系统操作制度

1、加强学习，不断提高业务技能，熟练掌握监控系统的操作。

2、值班员必须严格按照操作规程监控录像，爱护设备，不得擅自修改系统各种设置、删除资料和进行非法操作，严禁私自在电脑上安装各种软件，不得进行玩游戏、打字等其他操作，确保其正常运作，违者从严处理，并承担所造成的一切后果。

3、未经上级部门主管批准，不得随意播放监控录像的录像内容；

4、未经上级部门主管批准，无关人员不得进入监控室；

5、保持监控设备的清洁，定期进行擦拭、维护；

6、确保监控室的卫生和秩序，营造良好的工作环境；

第六章  物品出入登记制度

1、为维护物业管理区域业主的财产安全，确保辖区的公共秩序，辖区内的业主或住用人携带物品出入辖区时必须进行登记；

2、值班人员对携带进入物业辖区的可疑物品应进行盘查、询问，属于易燃、易爆、剧毒等危险性物品严禁进入辖区；

3、值班人员对携带大件物品出物业辖区的：

①属业主的，值班人员确属熟悉、认识的登记其情况，并承担由此可能引发的后果后放行；

②对自称是业主，值班人员不熟悉、认识的，必须核对其业主资料或登记其身份证件后方可放行；

③属外来人员的必须登记其身份证件号码等相关内容，进行相关的联系，认证其携带物品合法后方可放行。

4、值班人员应严格检查所携带物品的性质，可以进行适当的盘问，对未能执行物品出入登记，将给予相应的处罚，造成后果的视情节追究相关责任。

第七章  重大事件报告制度

为及时妥善处理重大事件或突发事件，避免和控制事件发生，特制定重大事件处理报告制度。

1、重大或突发事件包括：火灾、电梯困人、爆炸、突发停电、水浸、盗窃、械斗等破坏性行为；刑事案件：用户集体投诉（5户以上）；高低压电柜、通讯设备等园区主要设备施舍故障；房屋主体结构遭受破坏等；

2、发生重大或突发事件，参与事件处理的部门或当值主管立即到现场处理，同时尽快口头向公司领导报告，并根据事发情节决定是否报告公安、消防等机构协助处理；

Q/JH G 007—2014

3、参与事件处理的部门经理在事件处理后立即填写重大事件报告表，于12小时内以书面形式递交公司领导，详细记录事件发生的时间、地点、经过，以及事件发生的初步原因和处理经过；

4、重大事件报告表由部门经理签名后上报，入部门经理不在而事情紧急时，可由当值主管签名上报；

5、参与事件处理的部门应在事件处理完毕后24小时填写重大事件总结表上报公司领导，如实汇报事件的详细处理过程及结果，找出事件发生的主要原因，提出避免类似情况发生的预防措施。

- 第八章  停车管理制度

1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，以及2吨位以上的货车，严禁进入园区。

2、非业主的车辆进入园区时，门卫应严格检查其证件，问清进入原因，符合条件的方可放行，并作好登记。出园区时，应对其进行检查，并按规定收取停车费。

3、管理人员对在园区内超速行驶、鸣号、不按指定位置停放的车辆要及时纠正。

4、提高责任意识，加强责任心。对出入园区的可疑车辆要进行盘查，防止车辆的丢失、损坏。对损坏园区路面和公共设施的车辆要令其赔偿损失，并视情节处以罚款。对冲闯大门的要记下车牌号码，记清去向，及时报告上级。

5、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放规定和收费标准，不得徇私舞弊，不得利用工作之便与车主乱拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。

- 第九章  工程维修管理制度

1、管理部门人员按照规定进行例行巡查，在例行巡查中发现物业维修有关问题，记录在案，及时汇报，以便维修。

2、每一维修工程，事先应分析原因，区分责任，做好解释工作。

3、每一维修工程，管理部门应在区分责任之后，及时制定维修方案，指定专人负责，并明确修复时间，不得无故拖延。

4、管理部在确定每件维修工作时，应填写物业维修申报单，做好维修存档工作。

5、每逢中大雨以上，工程部门人员应及时检查排水、排污设施状况，以防止意外。

6、每年汛期期间（5—10月），应每月安排一次排水、排污设施例行清理检查，以防堵塞。

7、住户的房屋装修工作，工程部门要做好施工监督，严禁违章装修行为。

8、管理部应在年初做好年度维修预算、季度维修计划及年底维修物业专题报告。

- Q/JH G 007—2014

- 第十章  有偿服务收费制度

1、公司开展有偿服务活动，以提高服务水平，便民利民为宗旨，不以赢利为目的。

2、收费的原则是保本微利、略有盈余，其收入能保证维持服务机构正常动作，在条件许可的情况下添置设备，增强企业发展后劲，提高服务水平和档次。

3、做到服务项目、收费标准、服务质量“三公开”自觉接受住户监督和上级检查。

4、服务人员在收取各项费用时，必须开具统一的发票，严禁收钱不开票或打白条，所收款项最迟在次周周一上午缴财务部，不得挪用。

5、接受有偿服务的业主，有权监督公司收费标准的执行，如果交款后不开发票的，业主有权拒绝交费或向公司投诉。

6、严禁服务人员直接或变相索要小费，严禁收受红包、礼品，否则一经发现严肃处理。

7、业主提出有关服务的要求时，如果是属于有偿服务方面的，公司必须向业主解释清楚收费的原则，避免服务后因收费而产生不必要的麻烦。

8、公司设立投诉电话和投诉信箱，接受业主举报或投诉。

- 第十一章  维修回访工作制度

1、维修回访由管理部、工程负责人及维修责任人担任。其中管理部回访率不低于5%，工程维修部负责人回访率不低于10%，维修责任人回访率不低于20%，并做好相关登记。

2、回访时间安排在维修后一星期之内。其中：安全设施维修两天内回访；漏水项目维修三天内回访。

3、回访内容

①实地查看维修项目；

②向在维修现场的业主（住户）或家人了解维修人员服务情况；

③征询改进意见；

④核对收费情况；

⑤请被回访人签名。

4、对回访中发现的问题，24小时内书面通知维修人员进行整改。

Q/JH G 007—2014

- 第十二章  高压配电室管理制度

1、维修人员必须持证上岗，配电室值班人员必须熟悉电气设备和有关安全措施、操作程续规章制度

2、配电室建立24小时值班制度，对高压配电装置进行巡查，在做好每日巡查记录，发现问题上报领导。

3、设备有专职人员管理和值班，配电设备的停送电有值班电工操作，值班人员必须做好值班记录，认真执行交接班制度。

4、供电线路严禁超载供电，配电房内禁止私接乱拉。停电时，应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施，恢复送电时再确认供电线路正常，电气设备完好后方可送电。

5、配电室内消防设施应确保良好，并有手持式气体灭火装置，防止小动物进入，无关禁止进入，外来人员经领导同意后方可进入，做好访客记录。

6、加强日常、检修、保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。

7、停电时，值班人员应立即采取补救措施，同时与供电部门联系。

8、系统和设备检修时，应做好相应的安全措施。

9、保持配电室的清洁卫生与干燥。

10、值班时间必须认真监视并注意设备有无异响和气味，一旦发现有异常情况，应立即查明原因，迅速排除并加以记录。

11、须按时将系统和设备进行巡检，认真做好记录。

- 第十三章  水泵房管理制度

水泵房是向园区用户提供生活用水和消防储备用水的重要场所，直接关系到园区住户的生命和财产安全。为确保水泵房内设备运转正常，特制订如下管理制度。

一、水泵房管理

1、 非值班人员不准进入水泵房，若需要进入，须经维修主管同意并在值班人员陪同下方可进入。

2、 水泵房内严禁存放有毒、有害物品。

3、 水泵房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处。水泵房内严禁吸烟。

4、 泵房卫生每天打扫一次，泵及管道每半月清洁一次，做到地面、机器无灰尘、无积水、墙面清洁干净，室内照明、门窗正常完好。

5、 水泵房应当做到随时上锁，钥匙由当值水泵房管理员保管，水泵房管理员不得私自配钥匙。

Q/JH G 007—2014

二、设备管理

1、水泵房及水箱、消防系统全部机电设备必须由专人持证上岗负责监控，定期进行保养、维修、清洁工作，定时进行巡回检查，了解设备运转情况，认真做好工作记录。

2、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物，油漆完好、整洁光亮。

3、消防泵、生活泵、恒压泵、污水泵的选择开关位置、操作标志都应标实明确。

4、操作人员在3米以上检修设备（包括开关、阀门等），必须戴好安全帽，扶梯要有防滑措施，要有人扶梯。

三、运行管理

1、生活水泵24小时自动轮换运行，定期检查泵的运行情况，填写《水泵房巡视记录表》。于每月的3日前将上一个月的记录整理成册后交维修主管存档。

2、泵房内机电设备每日由专人巡视、操作、记录，其他无证人员不得操作，更不得进入泵房。

3、消防泵每月试运转一次，以保证正常运转，每半年进行一次“自动、手动”操作检查，每半年进行一次全面检修。

4、消防水泵应保证随时投入使用，所有长期停用的水泵必须每月进行一次预防性运转。

5、水泵每次启动或停泵后，都应仔细观察有关仪表、指示灯及水泵运行是否正常，发现情况及时报告。

6、熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作、不得有误。

第十四章  电梯机房管理制度

一、每周对机房进行一次全面清洁，保证机房和设备表面无明显灰尘及住人、堆放杂物。

二、保证机房通风良好，风口有防雨措施，机房内悬挂温度计，机房温度不超过40度。

三、保证内部乙方照明良好，并配备应急灯、灭火器和盘车工具，并挂于显眼之处。

四、毗邻水箱的机房应做好防水、防潮工作。

五、机房门窗应该完好并上锁，未经部门领导允许，禁止外人进入，并注意采取措施，防止小动物进入。

六、《电梯困人救援规程》和本规定及各种警示牌应清晰并挂于显眼处。

七、按规定定期对机房内设施和设备进行维修保养。

八、每天巡视机房，发现未达到规定要求的及时处理。

- Q/JH G 007—2014

- 第十五章   清洁卫生实施细则

1、园区内的主干道、支道、人行道每天保洁，不定时循环打扫，确保整洁，无污垢、杂物、积水。

2、散水及排水沟每天不定时循环打扫，确保干净、无杂物、积灰。

3、垃圾筒每天清理至少1次，筒外每天至少一次用抹布擦洗干净，确保筒外观清洁、内无异味。

4、清运垃圾每天至少2次，上、下午至少各一次；

5、墙门及车棚走廊每周至少清扫一次，确保干净、无垃圾、积灰、堆放杂物。

6、广场、停车场及其通道每天保洁，不定时循环打扫，确保整洁、无污垢、无杂物、无垃圾、无积水、无明显沙石。

7、公共卫生间务必每天清洁，确保无污渍、积灰、杂物、无严重臭味，地面无积水。

8、草坪、绿化带务必每天清扫，确保绿化带无明显果壳纸屑、大片树叶、垃圾袋等杂物及明显杂石。

9、楼道梯级清洁每周一次，确保无杂物、明显积灰、污渍、明显纸屑。

10、梯级扶手、楼道玻璃窗、窗平台，每周至少清扫、清抹一次，确保干净、无积灰、污渍、乱张贴。

11、电表箱、宣传栏（玻璃及其周边）、消防橱，每半月清洁一次，确保无污渍、无明显积灰、无乱张贴。

12、标识牌、路灯确保无积灰、污渍、乱张贴。

- 第十六章  乔灌木养护规范

1、运用枝剪、绿篱剪等工具于每年12月-2月对乔木进行修剪，剪除徒长枝、并生枝、下垂枝、枯枝等，并对树冠适当的整形以保持形状，对造型树应每两个月修剪一次外形以保持外形。

2、运用绿篱机、绿篱剪等工具在每年冬季进行一次枯枝、弱枝、徒长枝清剪及枝型修剪工作；对造型灌木生长季应每25天进行一次修剪以保持树冠丰满、枝型美观。

3、乔木应每年施有机肥或复合肥一次；观赏用的小灌木每年冬季应施肥一次，每年5-6月应追施一次复合肥。

4、园区内乔灌木每月应喷一次杀虫剂（对突发性病虫害应及时针对性地喷农药），喷农药时应注意喷在树木的叶背面和根茎部位，喷药时应注意风向，保护员工及周围人员安全。

- Q/JH G 007—2014

- 第十七章  监督巡查制度

为保持园区运营的稳定性，及时了解各入园企业的运营状况，提供服务品质。特制定本巡查制度，具体内容如下：

- 巡查部门

管理部。

- 巡查时间：分为定时巡查和间断性巡查。

定时巡查是指每天上午8:30—9:30期间，管理人员需在各园区主入口，协助指挥交通、等候各入园企业职工的上岗，及时倾听、收集各企业意见和建议；同时对入园车辆进行缴费审查。间断性巡查是指管理部门需按本文件附表中的内容每周三次统计园区企业的运营情况，并及时检查消防安全等隐患问题。

三、巡查内容：主要针对以下内容进行巡查。

（1）、入园车辆缴费情况；

（2）、消防安全督查；

（3）、入园企业人数增减情况；

（4）、环境整洁度；

（5）、入园企业最新经营情况等。

四、总结汇报：日常巡检过程中管理部门应当场填写巡查记录，每周总结巡查情况形成简报后报行政办公室，由其形成周报后报公司总经理。对于汇报异常的企业数据，各部门应着重关注。

_________________________________