A 10

Q/JH

杭州建华文创园管理有限公司企业标准

Q/JH G 008—2014

火灾事故应急处理预案

2014 - 09 - 29发布

2014 - 09 - 29实施

杭州建华文创园管理有限公司   发布

- 火灾事故应急处理预案

1、处置办法：

（1）物业公司任何员工发现火灾，应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火灾。

（2）若火灾有发展趋势，应一边呼叫临近人员参与控制火势，一边呼叫管理部主任和相关人员前往扑救。

（3）根据物质的燃烧性，正确选用灭火器，以免用错灭火器使回火复燃。

（4）若是机房、电气发生火灾，应先切断一切电源，选用干粉和二氧化碳等灭火器直接喷射火源处，如有油的电器设备（如变压器、油开关）着火时，也可用干燥的黄砂盖住火焰，使火熄灭，装有自动灭火装置的场所，直接开启自动灭火装置施放药剂灭火。

2、火灾扑灭及现场控制：

（1）向119台报警，并派队员到必经路口引导。

（2）通知消防部门赶到火灾现场，进行外围警戒和交通管制。

（3）通知各部门组织人员赶赴火场进行疏散，救护被困人员，抢救财物，协助灭火。

（4）通知工程维修人员工断开相关电源，开启自动灭火系统、排烟系统、防水泵，保证消防供水。

（5）消防人员在其主任的指挥下带领消防员铺设水带，施放灭火，控制火势。

3、火灾现场及人员的疏散：

（1）公共娱乐场所超高层楼座的消防控制中心应通过消防应急广播装置进行广播，通报火灾情况，引导群众疏散。

（2）组织人员对逐户（楼层）通知受火灾影响的住户（顾客），引导他们疏散，或作好撤离准备。

（3）公共娱乐场所值班电工在切断电源后应开通应急照明电源。

（4）火灾现场部门员工打开所有安全通道，引导住户（员工）有序地撤离。

4、扑救：

（1）扑救工作应有组织地进行，在公安消防队未到之前，管理部主管或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥，调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作。

（2）公安消防队到达以后，管理部主管迅速向公安消防队指挥员报告火情，移交指挥权，组织公司所有人员配合扑灭火灾。

5、交通管制和现场治安的维护：

（1）部门经理亲临火灾现场组织并指挥所属人员对火灾现场进行交通管制和现场控制。

（2）撤除或移走妨碍消防或救护车辆通行的障碍。

（3）阻拦与扑救无关的人员进入火灾现场，注意火场中物品被盗窃。

（4）看管被抢救的公私财物，在火灾扑灭前严禁任何人转移。

（5）保护现场使用的消防器材装备正常使用。

6、疏散及转移物资：

（1）副经理带领所属人员协助安顿、疏散住户，协助运送火场中被困或受伤人员。

（2）各部门应积极主动进入火灾现场，撤除易燃易爆物品抢救公私财物。

7、火灾扑灭后的处置：

（1）管理部主任以及相关人员应配合公安消防部门对火灾现场进行调查分析，评估火灾造成的损失，填写“火警、火灾事故报告表”，组织对灭火预案的可靠性和有效性讨论，必要时进行修改。

（2）副经理应组织人员对抢救出的物品进行确认领取及转移到仓库保存。

_________________________________